Pos. ....) 	3-Leiter-Durchgangsklemme

2,5 mm²

----------------------------------------

____ Stück	3-Leiter-Durchgangsklemme

2,5 mm²

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 24 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Hinweis (Leiterquerschnitt)

12 AWG: THHN, THWN

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

5 x 36,5 x 50,5 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	280-641

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______