Pos. ....) 	4-Leiter-Durchgangsklemme

2,5 mm²

----------------------------------------

____ Stück	4-Leiter-Durchgangsklemme

2,5 mm²

Bemessungsdaten gemäß

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 500 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom:  24 A

Hinweis:

max. Isolierungsdurchmesser 4,4 mm

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28… 12 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

5 x 27,5 x 55 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	870-831

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______