Pos. ....) 	TOPJOB® S 2-Leiter-Durchgangsklemme

6 (10) mm²

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S 2-Leiter-Durchgangsklemme

6 (10) mm²

für Anwendungen Ex e II geeignet

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom:  41 A

Bemessungsspannung EN (Ex e II): 550 V

Nennstrom (Ex e II): 38 A 
Nennstrom (Ex e II) mit Brücker: 33 A

Bemessungsstrom 2: 57 A

Nennquerschnitt: 6 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,5 … 10 mm² / 20 … 8/ AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

1,5 mm² / 16 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

7,5 x 32,9 x 57,4 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2006-1201

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______