Pos. ....) 	4-Leiter-Durchgangsklemme

4 mm²

----------------------------------------

____ Stück	4-Leiter-Durchgangsklemme

4 mm²

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 26 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

6 x 29 x 86 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	281-652

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______