Pos. ....) 	TOPJOB® S 4-Leiter-Durchgangsklemme

1,5 (2,5) mm²

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S 4-Leiter-Durchgangsklemme

1,5 (2,5) mm²

für Anwendungen Ex e II geeignet

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 18 A

Bemessungsspannung EN (Ex e II): 550 V

Nennstrom (Ex e II): 17 A

Nennstrom (Ex e II) mit Brücker: 16 A

Bemessungsstrom 2: 24 A

Nennquerschnitt :1,5 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

0,5 … 2,5 mm² / 20 … 14 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

0,75 mm² / 18 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

4,2 x 32,9 x 69,9 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2001-1401

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______