Pos. ....) 	TOPJOB® S 2-Leiter-Schutzleiterklemme

16 (25 „f“) mm²

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S 2-Leiter-Schutzleiterklemme

16 (25 „f“) mm²

für Anwendungen Ex e II geeignet

Hinweis: Bei einer Strombelastung

über 76 A sind Tragschienen

DIN 35 mit einer Höhe von

15 mm zu verwenden!

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-2

Nennquerschnitt: 16 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,5 … 16 mm² / 20 … 6/ AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

2,5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

2,5 mm² / 14 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

12 x 36,9 x 69,8 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grün-gelb

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2016-1207

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______