Pos. ....) 	2-Leiter-Sicherungsklemme

für Kfz-Sicherungen, 6 mm²

----------------------------------------

____ Stück	2-Leiter-Sicherungsklemme

für Kfz-Sicherungen, 6 mm²

mit Prüfmöglichkeit,

ohne Defektanzeige

Hinweis:

Die elektrischen Daten werden

durch die Sicherung bestimmt.

Flachsicherungseinsätze,

ab 42 V Berührungsschutz

beachten!

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-3

Bemessungsspannung (III / 3): 400 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 25 A

Bemessungsstrom 2: 30 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,2 … 6 mm² / 24… 10 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,2 … 6 mm² / 24… 10 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

8 x 33,5 x 85 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	282-696

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______