Pos. ....) 	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

2-Leiter/1-Pin-Basisklemme

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

2-Leiter/1-Pin-Basisklemme

für Tragschiene DIN 35,

gemäß EN 60715

Bemessungsdaten gemäß: IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 500 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 32 A

Nennquerschnitt: 4 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Abmessung (BxHxT):

5 x 28,5 x 69 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: blau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	769-251/000-006

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______