Pos. ....) 	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

2-Pin-Diodenbasisklemme

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

2-Pin-Diodenbasisklemme

mit 2-fach Querbrückung

für Tragschiene DIN 35,

gemäß EN 60715

Anode rechts

Nominalspannung: 250 V

Sperrspannung: 1000 V

Bemessungsstrom: 0,5 A

Abmessung (BxHxT):

5 x 28,5 x 87,5 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	769-208/281-411

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______