Pos. ....)	2-Leiter-Hochstrom-Durchgangsklemme

50 (70 „f“) mm²

____ ST	---------------------------------------

2-Leiter-Hochstrom-Durchgangsklemme

50 (70 „f“) mm²

Bemessungsdaten gemäß

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 1000 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 150 A

Anschlusstechnik

POWER CAGE CLAMP®

Querschnitte

eindrähtiger Leiter:

10 … 50 mm² / 8 … 1/0 AWG

feindrähtiger Leiter:

10 … 70 mm² / 8 … 2/0 AWG

Montage nur auf Tragschiene

DIN 35 x 15

Abmessung (BxHxT):

20 x 87 x 94 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	285-150

oder gleichwertig

Fabrikat: 	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______