Pos. ....) 	Sicherungsklemme, 4 mm²

mit schwenkbarem Sicherungshalter

----------------------------------------

____ Stück	Sicherungsklemme, 4 mm²

mit schwenkbarem Sicherungshalter

ohne Defektanzeige,

für G-Sicherungseinsatz ¼“ x 1¼“

Hinweis:

Die elektrischen Daten werden

durch die Sicherung bestimmt.

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-3

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 10 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28… 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28… 12 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

8 x 60 x 60 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	281-623

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______