Pos. ....) 	2-Leiter-Durchgangsklemme, 35 mm²

mit integrierter Abschlussplatte

----------------------------------------

____ Stück	2-Leiter-Durchgangsklemme, 35 mm²

mit integrierter Abschlussplatte

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 1000 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 125 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

6 … 35 mm² / 8 … 2 AWG

Feindrähtiger Leiter:

6 … 35 mm² / 8 … 2 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage nur auf Tragschiene

DIN 35 x 15

Abmessung (BxHxT):

16 x 53 x 100 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	285-635

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______