Pos. ....) 	TOPJOB® S 3-Leiter-Durchgangsklemme

4 (6) mm²

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S 3-Leiter-Durchgangsklemme

4 (6) mm²

Nennstrom IN: 32 A (41 A)

anschließbar:

0,5 mm² – 6 mm² „e + f”;

direkt steckbar:

1 mm² – 6 mm² „e“

und 0,75 mm² – 4 mm²

„Aderendhülse mit Kunststoffkragen,

12 mm”

Bemessungsspannung: 800 V

Bemessungs-Stoßspannung: 8 kV

Verschmutzungsgrad: 3

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Querschnitte

0,5 ... 4 (6) mm² / AWG 20 ... 10

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

6,2 x 32,9 x 65,5 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2004-1301

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______