Pos. ....) 	2-Leiter-Klemme

1,5 mm²

----------------------------------------

____ Stück	2-Leiter-Klemme

1,5 mm²

mit Befestigungsflansch,

für Schraub- u. ä. Befestigungsarten,

Befestigungsloch Ø 3,2 mm,

mit Montagefuß (209-123)

auch für Tragschiene DIN 35

Bemessungsspannung (III / 3): 400 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3) 6 kV

Bemessungsstrom: 18 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Abmessung (BxHxT):

5 x 17 x 25 mm

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	260-301

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______