Pos. ....) 	topJob Installations-Etagenklemme 2,5mm²

NT/L/PE

----------------------------------------

____ Stück	topJob compact

Installations-Etagenklemme

NT/L/PE

mit schraubenlosem CAGE CLAMP®-Anschluss

und mit schraubenlosem N-Trennschlitten

nach VDE 0611 Teil 4

Bemessungsspannung 250/400 V

Bemessungs-Stoßspannung 4 KV

Verschmutzungsgrad 3

für Querschnitte von

0,08 mm² bis 2,5 (4) mm²

Fabrikat:	WAGO

Typ:		775-641

oder gleichwertig

Fabrikat: 	...............

Typ:		...............

EP: ______   GP: ______