Pos. ....) 	Initiatorenklemme,  2,5 mm²

----------------------------------------

____ Stück	Initiatorenklemme,  2,5 mm²

Schaltung I

Bemessungsspannung (III / 3): 400 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 20 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28… 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28… 12 AWG

Hinweis (Leiterquerschnitt):

12 AWG: THHN, THWN

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

5 x 55,5 x 80 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	280-560

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______