Pos. ....) 	3-Leiter-Initiatorenklemme

2,5 mm²
----------------------------------------

____ Stück	3-Leiter-Initiatorenklemme
2,5 mm²

Bemessungsspannung (III / 3): 250 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 4 kV

Bemessungsstrom:  18 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28… 12 AWG

Hinweis (Leiterquerschnitt):

12 AWG: THHN, THWN

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

5 x 39 x 68 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	270-560

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______