Pos. ....) 	TOPJOB® S 2-Leiter-Trenn- und Messklemme

6 (10) mm²

----------------------------------------

____ Stück	TOPJOB® S 2-Leiter-Trenn- und Messklemme

6 (10) mm²

z. B. für Stromwandlerschaltungen,

Trennhebel orange,

mit Aufnahme für Schaltungsbrücker,

mit berührungssicheren Prüfbuchsen,

für Prüfstecker Ø 4 mm

Bemessungsspannung (III / 3): 500 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 30 A

Nennquerschnitt: 6 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG

Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar:

1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG

Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse,

direkt steckbar, min.:

1,5 mm² / 16 AWG

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

8 x 65,3 x 99,6 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	2007-8821

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______