Pos. ....) 	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

2-Pin-LED-Basisklemme

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

2-Pin-LED-Basisklemme

mit 2-fach-Querbrückung,

für Tragschiene DIN 35,

gemäß EN 60715

Anode rechts

Art der Spannung: DC

Nominalspannung: 24 V

Bemessungsstrom: 0,025 A

Abmessung (BxHxT):

5 x 28,5 x 87,5 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	769-209/281-413

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______