Pos. ....) 	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

4-Pin-Basisklemme

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

4-Pin-Basisklemme

mit Schirmleiterschiene,

für Tragschiene DIN 35,

gemäß EN 60715

Bemessungsdaten gemäß: IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 250 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 4 kV

Bemessungsstrom: 32 A

Abmessung (BxHxT):

5 x 28,5 x 87,5 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	769-201

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______