Pos. ....) 	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

1-Leiter-Federleiste, gerade

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

1-Leiter-Federleiste, gerade

zum Einstecken in Basisklemmen

oder Stiftleisten,

kodierbar,

brückbar mit Mini-Querbrückern,

15-polig

Bemessungsspannung (III / 3): 500 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 32 A

Nennquerschnitt: 4 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Farbe: blau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	769-115/000-006

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______