Pos. ....) 	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

1-Leiter/1-Pin-LED-Basisklemme

----------------------------------------

____ Stück	X-COM®-SYSTEM 4 mm²

1-Leiter/1-Pin-LED-Basisklemme

für Tragschiene DIN 35,

gemäß EN 60715

Anode links

Art der Spannung: DC

Nominalspannung: 24 V

Bemessungsstrom: 0,025 A

Nennquerschnitt: 4 mm²

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Abmessung (BxHxT):

5 x 28,5 x 52,5 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	769-239/281-434

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______