Pos. ....) 	2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme

2,5 mm²

----------------------------------------

____ Stück	2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme

2,5 mm²

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom:  24 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28… 12 AWG

Hinweis (Leiterquerschnitt):

12 AWG: THHN, THWN

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 15

Abmessung (BxHxT):

6 x 24,5 x 32 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	264-701

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______