Pos. ....) 	2-Leiter-Sicherungsklemme

6 mm²

----------------------------------------

____ Stück	2-Leiter-Sicherungsklemme

6 mm²

für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm,

ohne Kennmelder

Bemessungsspannung (III / 3): 500 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 6 kV

Bemessungsstrom: 10 A

Die elektrischen Daten werden durch

den Sicherungseinsatz bestimmt.

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

13 x 54,5 x 62 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	282-122

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______