Pos. ....)	2-Leiter-Hochstrom-Schutzleiterklemme

95 mm²

____ ST	---------------------------------------

2-Leiter-Hochstrom-Schutzleiterklemme

95 mm²

Bemessungsdaten gemäß

IEC/EN 60947-7-2

Anschlusstechnik

POWER CAGE CLAMP®

Querschnitte

eindrähtiger Leiter:

25 … 95 mm² / 4 … 3/0 AWG

feindrähtiger Leiter:

25 … 95 mm² / 4 … 3/0 AWG

Montage nur auf Tragschiene

DIN 35 x 15; 2,3 mm dick

Abmessung (BxHxT):

25 x 101 x 107 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grün-gelb

Fabrikat:	WAGO

Typ:	285-197

oder gleichwertig

Fabrikat: 	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______