Pos. ....) 	4-Leiter-Durchgangsklemme

2,5 mm²

----------------------------------------

____ Stück	4-Leiter-Durchgangsklemme

2,5 mm²

für Anwendungen Ex i geeignet

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 20 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

5 x 28 x 75 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: blau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	280-834

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______