Pos. ....) 	2-Leiter-Durchgangsklemme

6 mm²

----------------------------------------

____ Stück	2-Leiter-Durchgangsklemme

6 mm²

Bemessungsdaten gemäß:

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 800 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 41 A

Anschlussdaten

Eindrähtiger Leiter:

0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG

Feindrähtiger Leiter:

0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG

Anschlusstechnik

CAGE CLAMP®

Montage auf Tragschiene TS 35

Abmessung (BxHxT):

8 x 37 x 46,5 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: grau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	282-101

oder gleichwertig

Fabrikat:  	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______