Pos. ....)	2-Leiter-Hochstrom-Durchgangsklemme

35 mm²

____ ST	---------------------------------------

2-Leiter-Hochstrom-Durchgangsklemme

35 mm²

Bemessungsdaten gemäß

IEC/EN 60947-7-1

Bemessungsspannung (III / 3): 1000 V

Bemessungsstoßspannung (III / 3): 8 kV

Bemessungsstrom: 125 A

Anschlusstechnik

POWER CAGE CLAMP®

Querschnitte

eindrähtiger Leiter:

6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG

feindrähtiger Leiter:

6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG

Montage nur auf Tragschiene

DIN 35 x 15

Abmessung (BxHxT):

16 x 63 x 86 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Farbe: blau

Fabrikat:	WAGO

Typ:	285-134

oder gleichwertig

Fabrikat: 	................

Typ:	................

EP: ______   GP: ______